桃園市楊梅區大同國民小學班級冷氣使用及管理辦法

111年6月22日校務會議通過

一、依據：

(一)中華民國111年4月15日桃教設字第1110035032號函之教育部公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項。

(二)中華民國111年5月13日桃教設字第1110042802號函桃園市公立國民中小

學班級冷氣使用及管理注意事項。

(三)中華民國111年3月8日桃教設字第1110020246號教育部函頒「公立國民中學及國民小學『班班有冷氣』之冷氣電費及維護費補助」

二、目的：

為提供優質學習環境，培養學生節約能源與愛惜公物的良好習慣，達到妥善維護教室(含辦公室)冷氣設備，節省公帑，以利校園永續經營之目的，特訂定本辦法。

三、經費來源及運用：

(一)行政院一般性補助款於教育局地方教育發展基金相關預算項下支應學校之冷氣電費及維護費；補助學校額度依教育部函示設算。

(二)冷氣電費結餘款得用於學校設施設備之改善。

(三)自111年度起，學校於本市所定學生在校作息時間(依本校報府核備之課程計畫學校作息時間表)內使用冷氣機所衍生之電費及維護費，不得向學生收取費用。

四、儲值卡設定：

(一)每學期各班冷氣以總務處發放之儲值卡使用，每張儲值卡皆有編號(對應教室編號)，請各班妥善保管。

(二)各班儲值卡若餘額用罄，則無法使用冷氣，請老師務必落實能源節約。

(三)儲值卡遺失或毀損，各班需自行負擔損失，並至總務處辦理補發儲值卡。

(四)儲值卡於該學期結束後時繳回，於新學期重新發下儲值卡。

五、冷氣開啟時間(辦公室比照教室辦理)：

(一)應遵守全校冷氣啟動順序，相關開放時間視用電量、電費進行滾動修正。

(二)一期大樓3-4F教室、二期大樓4F教室：啟動時間為8:00 – 15:30

(三)一期大樓1-2F教室、二期大樓3F教室、幼教大樓：啟動時間為8:35 – 15:30

(四)二期大樓1-2F教室：啟動時間為9:25 – 15:30

(五)科任教室:學生在科任教室上課期間。

(六)當日如為中午放學，則僅開放至下午12時30分。

六、冷氣使用規範：

(一)班級教室冷氣使用：

普通班、幼兒園各發下一張儲值卡，由導師保管，於學生在班級教室上課期

間開啟冷氣。

(二)科任教室冷氣使用：

科任教室每間教室發放一張儲值卡，並由專責教師保管，科任教室於學生上課期間使用冷氣，如有空堂則勿開啟冷氣使用。

(三)有關課照班及學習扶助班冷氣使用：

1.對於課後及暑期倘有教育部國教署補助之課後照顧、學習扶助、夏日樂學等計畫，其冷氣電費教育局將納入各該計畫額外補助。

2.學校課後照顧班、學習扶助班、社團每班發放一張儲值卡，由任課教師保管，冷氣使用費用將由其相關行政費用／冷氣補助費用支應。

3.課照班、學習扶助、社團冷氣使用時間至17:00止。

六、冷氣使用原則

(一)室內溫度超過28℃、室外噪音嚴重干擾、空氣品質指標(AQI)高於紅色警示。

(二)務必遵守全校冷氣啟動順序，至下午3時30分為止，溫度設定26℃為下限（室內人數少時，請減少開機數量）。

(二)班級冷氣開啟時，冷氣溫度宜設定在26℃至28℃之間，並輔以電風扇或循環扇；冷氣使用時，進出教室應隨手關門。

(三)下課時間不需關機減少開關次數，避免造成冷氣機過度重啟之損害及耗電。

但班級學生離開教室達一節課者，應關閉教室冷氣電源。

(四)體育課後進入教室請先開電扇，應先擦乾汗水再開冷氣，避免溫差相距過大，

造成身體負擔生病、感冒。

(五)班級教室於平常上課冷氣使用期間無需開窗，惟於每節下課時，應將班級冷氣轉換為送風模式，並於教室對角各開啟一扇窗（十五公分），以促進空氣流通。至於疫情期間或有疑似群聚傳染病情形，其使用方式如下：

1.疫情期間使用冷氣時，應於教室對角處各開啟一扇窗（至少十五公分），以促進空氣流通，並於每節下課將班級冷氣轉換為「送風」模式。

2.班級發生疑似群聚傳染疾病情形時，應打開窗戶和使用抽風扇，盡量不使用冷氣，並應指導學生良好衛生習慣。

七、管理原則：

(一)冷氣機之操作及保管由各班導師、專責教師負責，每星期檢查，如有故障應通知總務處協助處理。

(二)班級教室冷氣使用須配合學校整體用電量調節關閉及節能減碳政策，班級冷氣之使用需配合學校各項節電措施。

(三)冷氣使用如接近全校總電量負載，由總務處統一調控，關閉電源。

(四)冷氣室外機運轉中，風扇快速運轉，應避免人為物體掉入或人員靠近，以免造成機體故障或人員受傷。冷氣室外機背面金屬網散熱片均面向教室一側，應避免手指觸摸以免割傷。

(五)冷氣機之開機程序（1）放置卡片（2）使用遙控器開機（3）設定溫度二十六度至二十八度之間、風力（開機前務必確認遙控器面板的溫度設定）；關機程序（1）使用遙控器關機（2）取出儲值卡。

(六)冷氣機之遙控器為精密電子機件，應妥善保管，不使用時應收置，遺失或毀損照價賠償。

(七)讀卡機及電表裝置為電力設備，請勿自行拆卸或更動，以避免觸電危險，若因人為破壞，維修更新費用由當事人負責。

(八)各班放學、上科任課前，務必確保冷氣電源關閉(可指派專責學生)。

七、保養維修：

(一)每年三、四月份，冷氣機使用前，總務處將各教室冷氣機招商維修保養、清

洗。

(二)冷氣機若發生故障，由總務處派員處理或招商維修（不得擅自拆卸裝修，以免發生危險）；若查証係人為蓄意破壞，其費用由當事人負責。

八、本辦法經校務會議通過，陳請校長核可後實施，修訂時亦同。

事務組長:             教務主任:             會計主任:            校  長:

學務主任:

總務主任:

輔導主任: